## 处理好的
环数 |  |  | D(m)/mm | 环数 |  |  | D(n)/mm | (D(m)^2-D(n)^2)/mm | Δ(D(m)^2-D(n)^2) | m-n | 10
m | 左 | 右 |  | n | 左 | 右 |  |  |  | λ | 0.0005893 | mm
32 | 17.15 | 9.376 | 7.774 | 22 | 16.401 | 9.716 | 6.685 | 15.7459 | 2.0423 | Δ仪 | 0.015 | mm
30 | 17.04 | 9.4 | 7.64 | 20 | 16.251 | 9.815 | 6.436 | 16.9475 | 0.051729 | AVE(Dm^2-Dn^2) | 17.1749 | mm
28 | 16.901 | 9.475 | 7.426 | 18 | 16.04 | 9.856 | 6.184 | 16.9036 | 0.073617 | AVE(R) | 728.6164 | mm
26 | 16.785 | 9.584 | 7.201 | 16 | 15.872 | 10.111 | 5.761 | 18.6653 | 2.2211 | ΔA | 1.0701 | mm
24 | 16.569 | 9.669 | 6.9 | 14 | 15.675 | 10.198 | 5.477 | 17.6125 | 0.19143 | ΔR | 45.3957 | mm
(测量平凸透镜的曲率半径) R=(729±45)mm
序次 | L(x+10) | L(x) | L(10)=¦L(x+10)-L(x)¦ | AVE(L(10)) | δL(10) |  |  |  |  | λ | 0.0005893 | mm
1 | 45.01 | 44.169 | 0.841 | 0.8162 | 0.0248 |  |  |  |  | Δ仪 | 0.015 | mm
2 | 44.095 | 43.276 | 0.819 |  | 0.0028 |  |  |  |  | L(0) | 50.029 | mm
3 | 43.195 | 42.382 | 0.813 |  | -0.0032 |  |  |  |  | L(N) | 17.594 | mm
4 | 42.23 | 41.411 | 0.819 |  | 0.0028 |  |  |  |  | L | 32.435 | mm
5 | 41.204 | 40.415 | 0.789 |  | -0.0272 |  |  |  |  | ΔL(10) | 0.023879 | mm
[10 empty] | AVE(e(N)) | 0.11709 | mm
[10 empty] | Δe(N) | 0.0034261 | mm
(测量薄片的厚度) e(N)=(11.7±0.3)*10^-2mm

## 真原数据
32 | 17.15 | 9.376 | 7.774 | 22 | 16.401 | 9.716 | 6.685 | 15.7459 | 2.0423 | 实验6.5
30 | 17.04 | 9.4 | 7.64 | 20 | 16.251 | 9.815 | 6.436 | 16.9475 | 0.051729
28 | 16.901 | 9.475 | 7.426 | 18 | 16.04 | 9.856 | 6.184 | 16.9036 | 0.073617
26 | 16.785 | 9.584 | 7.201 | 16 | 15.872 | 10.111 | 5.761 | 18.6653 | 2.2211
24 | 16.569 | 9.669 | 6.9 | 14 | 15.675 | 10.198 | 5.477 | 17.6125 | 0.19143
17.1749
10 | 0.0005893 |  | 728.6164 | 1.0701 | 45.3957
0.015
[6 empty] | 50.029 | 17.594 | 32.435
1 | 45.01 | 44.169 | 0.841 | 0.0248 | 0.00061504 |  | 0.11709
2 | 44.095 | 43.276 | 0.819 | 0.0028 | 7.84e-06 |  | 0.02926
3 | 43.195 | 42.382 | 0.813 | -0.0032 | 1.024e-05 |  | 0.0034261
4 | 42.23 | 41.411 | 0.819 | 0.0028 | 7.84e-06
5 | 41.204 | 40.415 | 0.789 | -0.0272 | 0.00073984
|  |  | 0.8162 |  | 0.0013808
[5 empty] | 0.0003452 | 0.023879